ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку дымовой трубы.

- Объект:

- Район расположения объекта (по СНиПу 23-01-99 «Строительная климатология»):

- Высота дымовой трубы:

- Высота от основания трубы до низа примыкания газохода:______________________________

- Конструкция трубы:

Многоствольная (с теплоизолированными стволами на каждый котлоагрегат    из тонкостенной коррозионно-стойкой стали с общей несущей наружной обечайкой)

Кол-во дымовых стволов, диаметр__________________________________________

С рассечкой (один теплоизолированный ствол из тонкостенной коррозионно-стойкой стали с              	    рассечкой по всей длине и несущей наружной обечайкой.)

- Характеристики котлоагрегатов:

| Тип | Тепло- производи-тельность (МВт) | Кол-во | Давление дымовых газов на выходе (Па) | Температура дымовых газов на выходе (на макс.нагрузке (Со) | Коэффициент избытка воздуха α ух.газ | КПД (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ | Диз. топливо | газ | Диз. топливо | газ | Диз. топливо |

- Низшая теплота сгорания топлива: газа__________(ккал/м3), диз.топлива__________(ккал/м3)

- Максимальная тепловая нагрузка котельной в зимний период__________(%)

- Минимальная тепловая нагрузка котельной в летний период__________(%)

- Максимальная тепловая нагрузка котельной в летний период__________(%)

- Необходимость аэродинамического расчета дымовой трубы нет необходимости (условная схема газоходов с указанием длин и сечений - обязательное приложение при заказе  расчета).

- Установка молниеприемника:

- Установка светоограждения:

- Изготовление анкерного блока:

- Изготовление коробов, примыкающих к дымовой трубе со смотровыми люками и конденсатосбониками:

ЗАКАЗЧИК:_______________________________________________________________________________

(организация)

КОНТАКТНО ЛИЦО: _______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, E-mail: __________________________________    ДАТА __________________

Дымовые трубы, выпускаемые ГК "РЭМЭКС", самонесущие, теплоизолированные, с дымоотводящими каналами из коррозионно-стойких материалов и имеют увеличенный срок эксплуатации.

В комплекте с трубой передаются:

- короба газоходов, примыкающие к дымовой трубе в которых расположены смотровые люки и конденсатосборники;

- анкерный блок для установки его при выполнении фундамента, что значительно облегчает монтажные работы при установке трубы на объекте.

- паспорт, сопроводительная документация.